## Subestaciones
Detalle de subestaciones y activos asociados
Fecha generación: 07 de junio de 2026
INFORMACIÓN BÁSICA |  |  | ELEMENTOS ASOCIADOS | [7 empty] | UBICACIÓN
Nombre | Voltaje nominal de operación [kV] | Operador(es) | Segmentos de Barras | Bahías | Líneas | Transformadores | Reactores | Condensadores | SVC-STATCOM-FACT | Asociado supervisión | Departamento | Municipio | Subárea operativa
BUCHELY | 115 | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. | BUCHELY VIRTUAL 1 115 kV | BL1 BUCHELY A JUNIN (NARIÑO) 115 kV BT BUCHELY 1 40 MVA 115 kV | BUCHELY - JUNIN (NARIÑO) 1 115 kV | BUCHELY 1 40 MVA 115/34.5/13.8 kV | - | - | - | - | NARIÑO | SAN ANDRÉS DE TUMACO | SubArea Cauca-Narino
CABAÑA (CAUCA) | 115 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. ESP NITRO ENERGY COLOMBIA S.A.S. E.S.P. | CABAÑA (CAUCA) 1 115 kV - | BAHIA TRANSFERENCIA 1 CABAÑA (CAUCA) 115 kV BL1 CABAÑA (CAUCA) A INCAUCA 115 KV BL1 CABAÑA (CAUCA) A PROPAL 115 kV BL1 CABAÑA (CAUCA) A SANTANDER 115 kV BT CABAÑA (CAUCA) 1 15 MVA 110 kV BT CABAÑA (CAUCA) 1 15 MVA 34.5 kV BT CABAÑA (CAUCA) 1 60 MVA 115 kV BT CABAÑA (CAUCA) 1 60 MVA 34.5 kV BT CABAÑA (CAUCA) 1 90 MVA 115 kV | CABAÑA (CAUCA) - PROPAL 1 115 kV | CABAÑA (CAUCA) 1 60 MVA 115/34.5/13.8 kV CABAÑA (CAUCA) 15 MVA 110/34.5 kV | - | - | - | - | CAUCA | GUACHENÉ | SubArea Cauca-Narino
110
CATAMBUCO | 115 | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. | - | - | - | CATAMBUCO 25 MVA 115/13.8/(5) kV | - | - | - | - | NARIÑO | PASTO | SubArea Cauca-Narino
EL ZAQUE | 115 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. ESP | - | - | - | EL ZAQUE 1 17.92 MVA 115/34.5/13.2 kV | - | - | - | - | CAUCA | BOLÍVAR | SubArea Cauca-Narino
FLORIDA (CAUCA) | 115 | VATIA S.A. E.S.P. | - | BL1 FLORIDA (CAUCA) A PRINCIPAL (POPAYAN) 115 KV BT FLORIDA (CAUCA) G1 16.9 MVA 115 kV BT FLORIDA (CAUCA) G1 16.9 MVA 13.8 kV BT FLORIDA (CAUCA) G2 16.9 MVA 115 kV BT FLORIDA (CAUCA) G2 16.9 MVA 13.8 kV | FLORIDA (CAUCA) - PRINCIPAL (POPAYAN) 1 115 kV | FLORIDA (CAUCA) 2 G2 16.9 MVA 115/13.8 kV FLORIDA (CAUCA) 1 G1 16.9 MVA 115/13.8 kV | - | - | - | - | CAUCA | CAJIBÍO | SubArea Cauca-Narino
GUAPI | 115 | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. | - | BL1 GUAPI A OLAYA HERRERA 115 KV BL1 GUAPI A SAN BERNARDINO 115 KV BT GUAPI 1 15 MVA 115 KV BT GUAPI 2 15 MVA 115 KV | GUAPI - OLAYA HERRERA 1 115 kV GUAPI - SAN BERNARDINO 1 115 kV | GUAPI 2 15 MVA 115/34.5 kV GUAPI 1 15 MVA 115/34.5 kV | - | - | - | - | CAUCA | GUAPÍ | SubArea Cauca-Narino
INCAUCA | 115 | NITRO ENERGY COLOMBIA S.A.S. E.S.P. | - | - | CABAÑA (CAUCA) - INCAUCA 1 115 KV | - | - | - | - | - | CAUCA | MIRANDA | SubArea Cauca-Narino
JAMONDINO | 230 | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | - - | - BT JAMONDINO 1 12.5 MVA MVA 115 kV | - | JAMONDINO 2 26.25 MVA 115/13.2 kV | JAMONDINO A TESALIA REACTOR DE LINEA 25 MVAR 230 kV | - | - | - | NARIÑO | PASTO | SubArea Cauca-Narino
115
JAMUNDI | 115 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. ESP | - - | - | JAMUNDI - PANCE 1 115 kV | - | - | - | - | - | VALLE DEL CAUCA | JAMUNDÍ | SubArea Cauca-Narino
110
JARDINERA | 115 | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. | - - | - BAHIA TRANSFERENCIA 1 JARDINERA 115 kV BL1 JARDINERA A JAMONDINO 115 KV BL1 JARDINERA A JUNIN115 KV BL1 JARDINERA A PANAMERICANA 115 kV BT JARDINERA 1 40 MVA 115 kV | JARDINERA - PANAMERICANA 1 115 kV JARDINERA - JUNIN (NARIÑO) 1 115 kV | JARDINERA 1 40 MVA 115/34.5/13.8 kV | - | - | - | - | NARIÑO | TÚQUERRES | SubArea Cauca-Narino
66,39
JUNIN (NARIÑO) | 115 | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. | - | BL1 JUNIN (NARIÑO) A BUCHELY 115 kV BL1 JUNIN (NARIÑO) A JARDINERA 115 kV BT JUNIN (NARIÑO) 1 12.5 MVA 115 kV | BUCHELY - JUNIN (NARIÑO) 1 115 kV JARDINERA - JUNIN (NARIÑO) 1 115 kV | JUNIN (NARIÑO) 12.5 MVA 115/34.5 kV | - | - | - | - | NARIÑO | BARBACOAS | SubArea Cauca-Narino
OLAYA HERRERA | 115 | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. | - | BL1 OLAYA HERRERA A GUAPI 115 KV BT OLAYA HERRERA 1 15 MVA 115 KV | GUAPI - OLAYA HERRERA 1 115 kV | OLAYA HERRERA 1 15 MVA 115/34.5 kV | - | - | - | - | NARIÑO | OLAYA HERRERA | SubArea Cauca-Narino
PAEZ | 230 | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | PAEZ 1 230 kV - - | BAHIA ACOPLE 1 PAEZ 230 kV BL1 PAEZ A JUANCHITO 230 kV BL1 PAEZ A SAN BERNARDINO 230 kV BT PAEZ 1 90 MVA 230 kV | PAEZ - SAN BERNARDINO 1 230 kV JUANCHITO - PAEZ 1 230 kV | PAEZ 1 90 MVA 220/115/13.8 kV | - | - | - | - | CAUCA | GUACHENÉ | SubArea Cauca-Narino
220
115
PANAMERICANA | 138 | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. | - - | - BL1 PANAMERICANA A CORDOBA (NARIÑO) 34.5 kV BL1 PANAMERICANA A CUMBAL 34.5 kV BL1 PANAMERICANA A JAMONDINO 115 kV BL1 PANAMERICANA A JARDINERA 115 kV BL1 PANAMERICANA A SAPUYES (BAVARIA) 34.5 kV BL1 PANAMERICANA A TULCAN 138 kV BT PANAMERICANA 1 40 MVA 115 kV BT PANAMERICANA 1 40 MVA 138 kV BT PANAMERICANA 4 40 MVA 115 kV BT PANAMERICANA 4 40 MVA 13.8 kV BT PANAMERICANA 4 40 MVA 34.5 kV PANAMERICANA BAHIA CONDENSADOR PARALELO BANCO 01 6 MVAR 34.5 kV PANAMERICANA BAHIA CONDENSADOR PARALELO BANCO 02 3 MVAR 34.5 kV PANAMERICANA BAHIA CONDENSADOR PARALELO BANCO 03 3 MVAR 34.5 kV PANAMERICANA BAHIA CONDENSADOR PARALELO BANCO 04 3 MVAR 34.5 kV PANAMERICANA BAHIA CONDENSADORES PARALELOS 34.5 kV | JAMONDINO - PANAMERICANA 1 115 kV PANAMERICANA - TULCAN 1 138 kV JARDINERA - PANAMERICANA 1 115 kV | PANAMERICANA 1 40 MVA 138/115/(6.6) kV PANAMERICANA 4 40 MVA 115/34.5/13.8 kV | - | PANAMERICANA CONDENSADOR PARALELO BANCO 02 3 MVAR 34.5 kV PANAMERICANA CONDENSADOR PARALELO BANCO 04 3 MVAR 34.5 kV PANAMERICANA CONDENSADOR PARALELO BANCO 01 6 MVAR 34.5 kV PANAMERICANA CONDENSADOR PARALELO BANCO 03 3 MVAR 34.5 kV | - | - | NARIÑO | IPIALES | SubArea Cauca-Narino
115
PASTO | 115 | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. | - | BL1 PASTO A CATAMBUCO 115 kV BL1 PASTO A JAMONDINO 115 kV BL1 PASTO A SAN MARTIN 115 kV BT PASTO 1 33 MVA 115 kV | PASTO - SAN MARTIN 1 115 kV CATAMBUCO - PASTO 1 115 kV | PASTO 33 MVA 115/13.8 kV | - | - | - | - | NARIÑO | PASTO | SubArea Cauca-Narino
PRINCIPAL (POPAYAN) | 115 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. ESP | - | - | - | PRINCIPAL (POPAYAN) 2 26.25 MVA 115/13.2/11.5 kV | - | - | - | - | CAUCA | POPAYÁN | SubArea Cauca-Narino
RIO MAYO | 115 | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. ESP | - | BL1 RIO MAYO A PRINCIPAL (POPAYAN) 115 kV BL1 RIO MAYO A SAN MARTIN 115 kV BT RIO MAYO 1 33.3 MVA 115 kV BT RIO MAYO 2 26.25 MVA 115 kV BT RIO MAYO 2 G1 26.25 MVA 6.6 kV BT RIO MAYO 2 G2 26.25 MVA 6.6 kV BT RIO MAYO 2 G3 26.25 MVA 6.6 kV | RIO MAYO - SAN MARTIN 1 115 kV PRINCIPAL (POPAYAN) - RIO MAYO 1 115 kV | RIO MAYO 1 33.3 MVA 115/34.5 kV RIO MAYO 2 G2 26.25 MVA 115/6.6 kV | - | - | - | - | NARIÑO | SAN PABLO | SubArea Cauca-Narino
SAN BERNARDINO | 230 | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. ESP CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | SAN BERNARDINO 1 230 kV SAN BERNARDINO 1 115 kV | - BAHIA TRANSFERENCIA 1 SAN BERNARDINO 115 kV BAHIA TRANSFERENCIA 1 SAN BERNARDINO 230 kV BL1 SAN BERNARDINO A ALFEREZ 230 kV BL1 SAN BERNARDINO A BETANIA 230 kV BL1 SAN BERNARDINO A GUAPI 115 KV BL1 SAN BERNARDINO A JAMONDINO 230 kV BL1 SAN BERNARDINO A PAEZ 230 kV BL1 SAN BERNARDINO A PRINCIPAL (POPAYAN) 115 kV BL1 SAN BERNARDINO A SANTANDER 115 kV BL2 SAN BERNARDINO A BETANIA 230 kV BL2 SAN BERNARDINO A JAMONDINO 230 kV BL2 SAN BERNARDINO A PRINCIPAL (POPAYAN) 115 kV BL2 SAN BERNARDINO A SANTANDER 115 kV BT SAN BERNARDINO 1 150 MVA 115 kV BT SAN BERNARDINO 1 150 MVA 230 kV BT SAN BERNARDINO 1 60 MVA 115 kV SAN BERNARDINO BAHIA CONDENSADOR PARALELO 01 60 MVAR 230 kV SAN BERNARDINO BAHIA CONDENSADOR PARALELO 02 60 MVAR 230 kV SAN BERNARDINO BAHIA CONDENSADOR PARALELO 03 60 MVAR 230 kV SAN BERNARDINO BAHIA REACTOR DE BARRA 1 25 MVAR 230 kV | ALFEREZ (EEB) - SAN BERNARDINO 1 230 kV PAEZ - SAN BERNARDINO 1 230 kV GUAPI - SAN BERNARDINO 1 115 kV BETANIA - SAN BERNARDINO 1 230 kV PRINCIPAL (POPAYAN) - SAN BERNARDINO 1 115 kV | SAN BERNARDINO 1 150 MVA 230/115/13.8 kV SAN BERNARDINO 1 60 MVA 115/34.5/13.8 kV | SAN BERNARDINO REACTOR DE BARRA 1 25 MVAR 230 kV | SAN BERNARDINO CONDENSADOR PARALELO 01 60 MVAR 230 kV SAN BERNARDINO CONDENSADOR PARALELO 03 60 MVAR 230 kV SAN BERNARDINO CONDENSADOR PARALELO 02 60 MVAR 230 kV | - | - | CAUCA | POPAYÁN | SubArea Cauca-Narino
115
SAN MARTIN | 115 | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. | - | BAHIA TRANSFERENCIA SAN MARTIN 115 KV BL1 SAN MARTIN A CATAMBUCO 115 KV BL1 SAN MARTIN A EL ZAQUE 115 KV BL1 SAN MARTIN A PASTO 115 KV BL1 SAN MARTIN A RIO MAYO 115 KV BT SAN MARTIN 1 40 MVA 115 KV | EL ZAQUE - SAN MARTIN 1 115 kV | SAN MARTIN 1 40 MVA 115/34.5 | - | - | - | - | NARIÑO | LA UNIÓN | SubArea Cauca-Narino
SANTANDER | 115 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. ESP | SANTANDER 1 115 kV | - BL1 SANTANDER A CABAÑA (CAUCA) 115 kV BL1 SANTANDER A JAMUNDI 115 kV BL1 SANTANDER A SAN BERNARDINO 115 kV BL2 SANTANDER A PANCE 115 kV BL2 SANTANDER A SAN BERNARDINO 115 kV BT SANTANDER 1 60 MVA 115 kV BT SANTANDER 2 25 MVA 115 kV | JAMUNDI - SANTANDER 1 115 kV PANCE - SANTANDER 2 115 kV | SANTANDER 2 25 MVA 115/13.8 kV SANTANDER 1 60 MVA 115/34.5/13.8 kV | - | - | - | - | CAUCA | SANTANDER DE QUILICHAO | SubArea Cauca-Narino
TESALIA | 230 | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | - | - | BETANIA - TESALIA 1 230 kV | - | TESALIA A JAMONDINO REACTOR DE LINEA 25 MVAR 230 kV | - | - | - | HUILA | TESALIA | SubArea Cauca-Narino